## Техн. Предл. 2.1.1
Приложение № 2.1.1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЕДНОСТРУЙНИ СУХИ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА С R≥80
С РЕЗБОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И ПОСТОЯНЕН РАЗХОД
Q3 = 2,5 м³/час, Q3 = 4,0 м³/час
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Едноструен водомер за студена вода с постоянен разход Q3
|  |  | Q3=2,5 м³/час | Q3=4,0 м³/час
1. | Производител | име
2. | Търговска марка | име
3. | Модел | име
4. | Клас на точност R | клас
5. | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на претоварване Q4 | m³/h
6. | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7. | Обхват на относителното налягане на водата P3 | bar
8. | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9. | Броячен механизъм
9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/магнитно
9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
9.3. | Импулсен изход (извод за данни) – индуктивна сканираща система без магнитен датчик (брояч). | да/не
9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага, прах и неконтролиран достъп | IP
9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
9.8. | Възможност за допълнително оборудване, без демонтаж на водомера, за дистанционно отчитане и предаване на отчетите. | да/не
10. | Корпус
10.1. | Материал на корпуса | име
10.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не
10.3. | Дължина на корпуса - L | mm
10.4. | Размер на присъединилни резби на тялото на водомера | цол

## Техн. предл. 2.1.2
Приложение № 2.1.2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БУТАЛНИ СУХИ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА С R≥160
С РЕЗБОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И ПОСТОЯНЕН РАЗХОД
Q3 = 2,5 м³/час
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Бутален водомер за студена вода с постоянен разход Q3
Q3=2,5 м³/час
1. | Производител | име
2. | Търговска марка | име
3. | Модел | име
4. | Клас на точност R | клас
5. | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на претоварване Q4 | m³/h
6. | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7. | Обхват на относителното налягане на водата P3 | bar
8. | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9. | Броячен механизъм
9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/магнитно
9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
9.3. | Импулсен изход (извод за данни) – индуктивна сканираща система без магнитен датчик (брояч). | да/не
9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага, прах и неконтролиран достъп | IP
9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
9.8. | Възможност за допълнително оборудване, без демонтаж на водомера, за дистанционно отчитане и предаване на отчетите. | да/не
10. | Корпус
10.1. | Материал на корпуса | име
10.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не
10.3. | Дължина на корпуса - L | mm
10.4. | Размер на присъединилни резби на тялото на водомера | цол

## Техн. Предл. 2.1.3
Приложение № 2.1.3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МНОГОСТРУЙНИ СУХИ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА С R≥160
С РЕЗБОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И ПОСТОЯНЕН РАЗХОД
Q3 = 2,5 м³/час; Q3 = 4 м³/час; Q3 = 6,3 м³/час; Q3 = 10 м³/час; Q3 = 16 м³/час; Q3 = 25 м³/час
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Многоструен водомер за студена вода с постоянен разход Q3
|  |  | Q3=2,5 м³/час | Q3=4 м³/час | Q3=4 м³/час | Q3=6,3 м³/час | Q3=10 м³/час | Q3=16 м³/час | Q3=25 м³/час
1. | Производител | име
2. | Търговска марка | име
3. | Модел | име
4. | Клас на точност R | клас
5. | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на претоварване Q4 | m³/h
6. | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7. | Обхват на относителното налягане на водата P3 | bar
8. | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9. | Броячен механизъм
9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/магнитно
9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
9.3. | Импулсен изход (извод за данни) – индуктивна сканираща система без магнитен датчик (брояч). | да/не
9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага, прах и неконтролиран достъп | да/не IP
9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
9.8. | Възможност за допълнително оборудване, без демонтаж на водомера, за дистанционно отчитане и предаване на отчетите. | да/не
10. | Корпус
10.1. | Материал на корпуса | име
10.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не
10.3. | Дължина на корпуса - L | mm
10.4. | Размер на присъединилни резби на тялото на водомера | цол

## Техн. Предл. 2.1.4
Приложение № 2.1.4
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МАГНИТНО-ИНДУКТИВНИ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА С R≥500
С РЕЗБОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И ПОСТОЯНЕН РАЗХОД
Q3 = 4 м³/час; Q3 = 6,3 м³/час; Q3 = 10 м³/час; Q3 = 16 м³/час
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Магнитно-индуктивен водомер за студена вода с постоянен разход Q3
|  |  | Q3=4 м³/час | Q3=6,3 м³/час | Q3=10 м³/час | Q3=16 м³/час
1. | Производител | име
2. | Търговска марка | име
3. | Модел | име
4. | Клас на точност R | клас
5. | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на претоварване Q4 | m³/h
6. | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7. | Обхват на относителното налягане на водата P3 | bar
8. | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9. | Броячен механизъм
9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/магнитно
9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
9.3. | Импулсен изход (извод за данни) – индуктивна сканираща система без магнитен датчик (брояч). | да/не
9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага, прах и неконтролиран достъп | да/не IP
9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
9.8. | Възможност за допълнително оборудване, без демонтаж на водомера, за дистанционно отчитане и предаване на отчетите. | да/не
10. | Корпус
10.1. | Материал на корпуса | име
10.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не
10.3. | Дължина на корпуса - L | mm
10.4. | Размер на присъединилни резби на тялото на водомера | цол

## Техн. предл. 2.1.5
Приложение № 2.1.5
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВОЛТМАНОВИ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА С R≥160
С ФЛАНШОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
DN50; DN65; DN80; DN100; DN125; DN150; DN200
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Волтманови водомери за студена вода
|  |  | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200
1. | Производител | име
2. | Търговска марка | име
3. | Модел | име
4. | Клас на точност R | клас
5. | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на претоварване Q4 | m³/h
6. | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7. | Обхват на относителното налягане на водата P3 | bar
8. | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9. | Броячен механизъм
9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/магнитно
9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
9.3. | Импулсен изход (извод за данни) – индуктивна сканираща система без магнитен датчик (брояч). | да/не
9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага, прах и неконтролиран достъп | да/не IP
9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
9.8. | Възможност за допълнително оборудване, без демонтаж на водомера, за дистанционно отчитане и предаване на отчетите. | да/не
10. | Корпус
10.1. | Материал на корпуса | име
10.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не
10.3. | Дължина на корпуса - L | mm
10.4. | Присъединилните резби на тялото на водомера да са съгласно БДС | mm

## Техн. предл. 2.1.6
Приложение № 2.1.6
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОМБИНИРАНИ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА С R≥160
С ФЛАНШОВО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
DN50; DN65; DN80; DN100; DN150
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Комбинирани водомери за студена вода
|  |  | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150
1. | Производител | име
2. | Търговска марка | име
3. | Модел | име
4. | Клас на точност R | клас
5. | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на претоварване Q4 | m³/h
6. | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7. | Обхват на относителното налягане на водата P3 | bar
8. | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9. | Броячен механизъм
9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/магнитно
9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
9.3. | Импулсен изход (извод за данни) – индуктивна сканираща система без магнитен датчик (брояч). | да/не
9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага, прах и неконтролиран достъп | да/не IP
9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
9.8. | Възможност за допълнително оборудване, без демонтаж на водомера, за дистанционно отчитане и предаване на отчетите. | да/не
10. | Корпус
10.1. | Материал на корпуса | име
10.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не
10.3. | Дължина на корпуса - L | mm
10.4. | Присъединилните резби на тялото на водомера да са съгласно БДС | цол

## Техн. предл. 2.1.7
Приложение № 2.1.7
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВОДОМЕРНИ ШАХТИ комплект със спирателен кран, обратен клапан и водомер R≥160
Q3 = 2,5 м³/час
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | DN
|  |  | DN25 | DN32
1. | Производител | име
2. | Търговска марка | име
3. | Модел | име
4. | Клас на точност R | клас
5. | Обхват на измервания разход на водата
5.1. | Постоянен разход Q3 | m³/h
5.2. | Минимален разход Q1 | m³/h
5.3. | Преходен разход Q2 | m³/h
5.4. | Разход на претоварване Q4 | m³/h
6. | Обхват на температурата на измерваната вода
6.1. | Водомери за студена вода | °C
7. | Обхват на относителното налягане на водата P3 | bar
8. | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar
9. | Броячен механизъм
9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/магнитно
9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³
9.3. | Импулсен изход (извод за данни) – индуктивна сканираща система без магнитен датчик (брояч). | да/не
9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не
9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не
9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага, прах и неконтролиран достъп | да/не IP
9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп. | да/не
9.8. | Възможност за допълнително оборудване, без демонтаж на водомера, за дистанционно отчитане и предаване на отчетите. | да/не
10. | Корпус
10.1. | Материал на корпуса на шахтата | име
10.2. | Максимална височина, h | mm