## 1. Obobshtena KSS
ТАБЛИЦА 1 КСС ПО УЕДРЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ОБОБЩЕНА
№ | ДЕЙНОСТ | Предлагана от участника стойност в лева без ДДС | Максимално допустима стойност в лева без ДДС
1 | ПРОЕКТИРАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТА |  | 957332.91
2 | СМР ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ | 0 | 2677375.27
3 | СМР КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ | 0 | 29630240.02
4 | АВТОРСКИ НАДЗОР |  | 161538.08
5 | ОБЩО | 0 | 33426486.28
6.1 | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ/ПРОВИЗОРНИ СУМИ - СМР ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ (до 10% от 2)* |  | 267737.53
6.2. | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ/ПРОВИЗОРНИ СУМИ - СМР КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ (до 10% от 3)* |  | 2621376.83
7 | ОБЩО С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 0 | 36315600.64
* Забележка - Без технологично оборудване
ЗАБЕЛЕЖКА: Едничните цени включват всички строителни и нестроителни дейности, необходими за пълното и качествено изпълнение на работите, в т.ч.: издаване и заплащане на таксите за всички необходими разрешения и съгласувания от експлоатационни дружества и съгласувателни институции на техническия проект; мерки за опазване на околната среда и намаляване на социалното напрежение, в т.ч., но без да се ограничава до редовно ежедневно почистване и оросяване (най-малко 3 пъти на ден) през сухите периоди на засегнатите участъци; обезпечаване на временни и приобектови офиси за нуждите на Инженера предвид функциите му по договорите с условията на ФИДИК; разходи за възстановяване на настилки; предвиждане на СВО до водомерен възел и СКО до ревизионна шахта; разходи за геодезическо отлагане на терен на проектирани мрежи и съоръжения; разходи по подготовка на строителната площадка и осигуряване на безопасни условия на труд при извършване на СМР; разходи по въвеждане на временна организация на движението при извършване на СМР; изготвяне на екзекутивна документация; заснемане по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР; разходи за временно ел. захранване и водоснабдяване; разходи за отводняване на строителния изкоп по време на строителството (ако е приложимо за строежа), разноски за поддръжка на офиси; др.

## 2. Chast Vodoprovodna
ТАБЛИЦА 2. КСС ПО УЕДРЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧАСТ ВОДОПРОВОДНА
Водопроводна мрежа | Ед. мярка | Диаметър Ф /mm/ | Дължина /m/ | ед.цена без ДДС лв./m' | Обща цена лв. без ДДС
Главни водопроводни клонове | m | Ф 110 ПЕВП | 0 | 255.6
|  | Ф 125 ПЕВП | 0 | 285.6
|  | Ф 160 ПЕВП | 0 | 320.4
|  | Ф 200 ПЕВП | 0 | 363.6
|  | Ф 225 ПЕВП | 0 | 408
|  | Ф 250 ПЕВП | 0 | 456
|  | Ф 280 ПЕВП | 0 | 487.2
|  | Ф 315 ПЕВП | 45.27 |  | 0
|  | Ф 355 ПЕВП | 1086.84 |  | 0
|  | Ф 400 ПЕВП | 34.04 |  | 0
|  | Ф100 Чугун | 0 |  | 0
|  | Ф125 Чугун | 0 |  | 0
|  | Ф150 Чугун | 0 |  | 0
|  | Ф200 Чугун | 0 |  | 0
|  | Ф250 Чугун | 0 |  | 0
|  | Ф300 Чугун | 0 |  | 0
|  | Ф350 Чугун | 0 |  | 0
|  | Ф400 Чугун | 50.81 |  | 0
|  | Ф450 Чугун | 41.73 |  | 0
|  | Ф500 Чугун | 0 |  | 0
Второстепенни водопроводни клонове | m | Ф 110 ПЕВП | 1603.53 |  | 0
|  | Ф 125 ПЕВП | 0 |  | 0
|  | Ф 160 ПЕВП | 0 |  | 0
|  | Ф 200 ПЕВП | 525.41 |  | 0
|  | Ф 225 ПЕВП | 0 |  | 0
|  | Ф 250 ПЕВП | 1766.83 |  | 0
|  | Ф 280 ПЕВП | 0 |  | 0
|  | Ф 315 ПЕВП | 0 |  | 0
|  | Ф 355 ПЕВП | 5.86 |  | 0
|  | Ф 400 ПЕВП | 0 |  | 0
|  | Ф100 Чугун | 32.47 |  | 0
|  | Ф125 Чугун | 0 |  | 0
|  | Ф150 Чугун | 119.28 |  | 0
|  | Ф200 Чугун | 0 |  | 0
|  | Ф250 Чугун | 119.91 |  | 0
|  | Ф300 Чугун | 0 | 554.16 | #REF!
|  | Ф350 Чугун | 0 | 708.828 | #REF!
|  | Ф400 Чугун | 0 | 764.7 | #REF!
|  | Ф450 Чугун | 0 | 837.288 | #REF!
|  | Ф500 Чугун | 0 | 993.72 | #REF!
Общо: |  |  | 5431.98 | Общо: | 0
Сградни водопроводни отклонения | Ед. мярка | Количество |  | ед.цена лв./бр. | Обща цена
СВО | брой |  | 212 |  | 0
Съоръжения | Количество |  |  | ед.цена лв./бр. | Обща цена
Водомерни шахти | брой |  | 3 |  | 0
Шахта редуцир вентил - PRV | брой |  | 3 |  | 0
| брой |  |  |  | #REF!
| брой |  |  |  | #REF!
| брой |  |  |  | #REF!
| брой |  |  |  | #REF!
| брой |  |  |  | #REF!
| брой |  |  |  | #REF!
| брой |  |  |  | #REF!
| брой |  |  |  | #REF!
| брой |  |  |  | #REF!
| брой |  |  |  | #REF!
| брой |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Общо | 0
Част водоснабдяване |  |  |  | ВСИЧКО | 0

## 3. Chast Kanalizaciya Средна Ку
ТАБЛИЦА 3. КСС ПО УЕДРЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИОННА
Канализационна мрежа | Ед. мярка | Диаметър Ф /mm/ | Дължина /m/ | ед.цена без ДДС лв./m' | Обща цена лв. без ДДС
Главни канализационни клонове | m | DN 12001 | 168.66 |  | 0
|  | DN 1200 | 219.34 |  | 0
|  | DN 1100 | 12.5 |  | 0
|  | DN 1000 | 28 |  | 0
|  | DN 10001 | 23.36 |  | 0
| m | DN 9003 | 379 |  | 0
|  | DN 800 | 125.97 |  | 0
|  | DN 8003 | 145 |  | 0
|  | DN 6003 | 1116 |  | 0
|  | DN 600 | 34.36 |  | 0
|  | DN 560 | 49.28 |  | 0
|  | DN 500 | 578.17 |  | 0
|  | DN 5003 | 864 |  | 0
|  | DN 4003 | 323 |  | 0
|  | DN 400 | 2359.48 |  | 0
|  | DN 4002 | 188 |  | 0
|  | DN 315 | 34200.82 |  | 0
|  | DN 3153 | 180 |  | 0
Второстепенни канализационни клонове |  | DN 315 | 149.6 |  | 0
|  |  |  | Общо | 0
Сградни канализационни отклонения | Ед. мярка | Количество |  | ед.цена лв./бр. | Обща цена
СКО | брой | 2450 |  |  | 0
Съоръжения | Количество |  |  | ед.цена лв./бр лв./m | Обща цена
КПС 1, Q= 0.98 dm3/s, H = 16.39 m, P = 2 х 2.50 kW | брой | 1 |  |  | 0
КПС 2, Q= 4.29 dm3/s, H = 11.06 m, P = 2 х 2.50 kW | брой | 1 |  |  | 0
КПС 3, Q= 11.59 dm3/s, H = 5.68 m, P = 2 х 3.45 kW | брой | 1 |  |  | 0
КПС 4, Q= 24.63 dm3/s, H = 40.53 m, P = 2 х 26.00 kW | брой | 1 |  |  | 0
КПС 5, Q= 2.06 dm3/s, H = 20.73 m, P = 2 х 3.90 kW | брой | 1 |  |  | 0
КПС 6, Q= 1.47 dm3/s, H =11.92 m, P = 2 х 3.45 kW | брой | 1 |  |  | 0
КПС 7, Q= 0.78 dm3/s, H = 7.50 m, P = 2 х 1.20 kW | брой | 1 |  |  | 0
КПС 8, Q= 3.46 dm3/s, H = 8.08 m, P = 2 х 1.50 kW | брой | 1 |  |  | 0
Тласкател / DN 110- Ср. Кула и Долапите | m | 1233.5 |  |  | 0
Тласкател / DN 125- Ср. Кула и Долапите | m | 8 |  |  | 0
Тласкатели DN 180 - Ср. Кула и Долапите | m | 585.3 |  |  | 0
Водопонижаване на изкопи за 13 бр.КПС | брой | 13 |  |  | 0
Тласкател DN 280 – към отвеждащ колектор | m | 711.2 |  |  | 0
Тласкатели DN 355 - отвеждащ колектор | m | 57.28 |  |  | 0
КПС 9 Q= 50.63 dm3/s, H = 7.66 m, P = 2 х 11.1 kW | брой | 1 |  |  | 0
КПС 10 Q= 30.00 dm3/s, H = 6.64 m, P = 3 х 4.0 kW | брой | 1 |  |  | 0
КПС 11 Q= 35.00 dm3/s, H = 6.28 m, P = 3 х 4.5 kW | брой | 1 |  |  | 0
Дъждопреливни съоръжения, бр. | брой | 3 |  |  | 0
КПС 12 Q= 45.00 dm3/s, H = 5.79 m, P = 3 х 6.50 kW | брой | 1 |  |  | 0
КПС 13 Q= 80.00 dm3/s, H = 6.24 m, P = 3 х 11.50 kW | брой | 1 |  |  | 0
Дъждоприемни шахти | брой | 168 |  |  | 0
Входна шахта на Дюкер 3-ти Март - реконструкция на същ. Мрежа | брой | 1 |  |  | 0
Изходна шахта на Дюкер 3-ти Март- реконструкция на същ. Мрежа | брой | 1 |  |  | 0
Дъждопреливни шахти | брой | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Общо | 0
Част канализация (стойността се пренася в ред 3 в обобщената КСС) |  |  |  | ВСИЧКО: | 0