Приложение

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

РУСЕ

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ : …………………………………………………..……..……………….......................................

ЕИК/БУЛСТАТ: ………..……….…………………………………………………………..................................

(наименование /име/ на участника)

със седалище………………………………………………………………

и адрес на управление:...................................................................................................

Представлявано от: ………………………..................................................................................................................

качеството му на: .....................................................................................................................                                                                                    (трите имена на лицето представляващо участника)

Адрес за  кореспонденция: …………………………………………………………………..................................................

Телефон:……………………. факс:…………………….

e-mail: …………………………...................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие и в качеството си на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Авариен ремонт на уличен водопровод Ф80мм. АЦ с ПЕВП Ф90 по ул.”В. Левски” с L=352м от  кръстовището на ул.”Васил Левски” с ул.”Царевец” до кръстовището на ул.”Преслав с.Пиргово”,

предлагам следната ценова оферта :

1. Количествено –стойностна сметка

| Поз. ПСД | Наименование | Мярка | К-во | Eд. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рязане асфалтова настилка с машина ''STIL'' с деб. 8см | м' | 680.00 |  |  |
| 2 | РАЗВАЛЯНЕ и ВЪЗСТAНОВЯВАНЕ на асфалтова настилка | м2 | 232.00 |  |  |
| 3 | РАЗВАЛЯНЕ и ВЪЗСТAНОВЯВАНЕ на трош.кам. настилка | м3 | 70.00 |  |  |
| 4 | Хоризонтален сондаж за СВО Ф25мм | м' | 104.00 |  |  |
| 5 | Ръчен изкоп | м3 | 74.00 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер земни почви | м3 | 298.00 |  |  |
| 7 | Укрепване на изкоп | м2 | 1197.00 |  |  |
| 8 | Засипване изкопи ръчно | м3 | 74.00 |  |  |
| 9 | Засипване изкопи машинно | м3 | 298.00 |  |  |
| 10 | Уплътняване на земни маси с пневм. трамбовка пласт 20 см | м3 | 372.00 |  |  |
| 11 | Транспорт асфалт | т | 45.00 |  |  |
| 12 | Транспорт трошен камък | м3 | 70.00 |  |  |
| 13 | Доставка ПЕВП тръба Ф90/10 | м | 352.00 |  |  |
| 14 | Монтаж ПЕВП тръба Ф90/10 | м | 352.00 |  |  |
| 15 | Доставка ПЕВП тръба Ф25/10 | м | 155.00 |  |  |
| 16 | Монтаж ПЕВП тръба Ф25/10 | м | 155.00 |  |  |
| 17 | Монтаж СК 80 | бр. | 1.00 |  |  |
| 18 | Монтаж СК60 | бр. | 2.00 |  |  |
| 19 | Доставка тройник гладък Ф90/90- ПЕВП на 10 атм. | бр. | 2.00 |  |  |
| 20 | Монтаж тройник гладък Ф90/90 - ПЕВП на 10 атм. | бр. | 1.00 |  |  |
| 21 | Доставка тройник гладък Ф90/75- ПЕВП на 10 атм. | бр. | 2.00 |  |  |
| 22 | Монтаж тройник гладък Ф90/75 - ПЕВП на 10 атм. | бр. | 2.00 |  |  |
| 23 | Доставка коляно гладко Ф90/90гр.- ПЕВП на 10 атм. | бр. | 1.00 |  |  |
| 24 | Монтаж коляно гладко Ф90/90гр.- ПЕВП на 10 атм. | бр. | 1.00 |  |  |
| 25 | Доставка коляно гладко Ф90/45гр.- ПЕВП на 10 атм. | бр. | 2.00 |  |  |
| 26 | Монтаж коляно гладко Ф90/45гр.- ПЕВП на 10 атм. | бр. | 2.00 |  |  |
| 27 | Доставка коляно гладко Ф90/22гр.- ПЕВП на 10 атм. | бр. | 2.00 |  |  |
| 28 | Монтаж коляно гладко Ф90/22гр.- ПЕВП на 10 атм. | бр. | 2.00 |  |  |
| 29 | Доставка коляно гладко Ф90/11гр.- ПЕВП на 10 атм. | бр. | 1.00 |  |  |
| 30 | Монтаж коляно гладко Ф90/11гр.- ПЕВП на 10 атм. | бр. | 1.00 |  |  |
| 31 | Монтаж ПХ 70/80 надземен | бр. | 3.00 |  |  |
| 32 | Доставка берт Ф 90 зав. - ПЕВП на 10 атм. | бр. | 5.00 |  |  |
| 33 | Монтаж берт Ф 90 зав. - ПЕВП на 10 атм. | бр. | 5.00 |  |  |
| 34 | Монтаж свободен фланец Ф80 | бр. | 5.00 |  |  |
| 35 | Доставка берт Ф 75 зав. - ПЕВП на 10 атм. | бр. | 4.00 |  |  |
| 36 | Монтаж берт Ф 75 зав. - ПЕВП на 10 атм. | бр. | 4.00 |  |  |
| 37 | Монтаж свободен фланец Ф60 | бр. | 4.00 |  |  |
| 38 | Монтаж ВСк Ф 90/3/4" | бр. | 23.00 |  |  |
| 39 | Монтаж ТСК Ф 3/4" | бр. | 22.00 |  |  |
| 40 | Доставка електромуфа Ф90/10 зав. | бр. | 5.00 |  |  |
| 41 | Монтаж електромуфа Ф90/10 зав. | бр. | 5.00 |  |  |
| 42 | Монтаж UltraGrip куплунг DN 80 | бр. | 1.00 |  |  |
| 43 | Монтаж UltraGrip куплунг DN 65 | бр. | 2.00 |  |  |
| 44 | Направа опорен блок | бр. | 8.00 |  |  |
| 45 | Изпитване плътността на тръбопровод под хидр. налягане | м' | 352.00 |  |  |
| 46 | Дезинфекция и промивка на водопровод | 100 м. | 3.52 |  |  |
| 47 | Монтаж на предупредителна лента | м | 352.00 |  |  |
| 48 | Монтаж на детекторна лента | м | 352.00 |  |  |
|  |  |  |  | Всичко : |  |

1.За изпълнение на поръчката предлагаме ОБЩА ЦЕНА: .…………………………………………………………………………………………………

/ цифром /	 / посочва се стойност в лева без ДДС /

Словом без ДДС: .............................................................................................................................................

2.Елементи на ценообразуване не са предмет на оценка, а ще се ползват за ценообразуване на не описани дейности, които могат да възникнат в хода на работата

1. Часова ставка                                      ……………..лева /час

2. Допълнителни разходи върху труд ………………%

3. Допълнителни разходи върху механизация………….%

4. Доставно –складови разходи      ………………….. %

5. Печалба                                       ……………………. %

Дата                                                                                                    подпис, печат :